РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕНЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                                                                                                                                  № 61

с.Зеньковка

Об утверждении Положения о порядке ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей Зеньковского сельсовета

В целях своевременного и организованного введения аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в осенне- зимнем периоде в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года,'№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,

постановляю:

- Утвердить «Положение о порядке ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей Зеньковского сельсовета» (приложение №1).

- Рекомендовать руководителю теплоснабжающей организации руководствоваться данным положением.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте администрации сельсовета.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста сельсовета Жилину И.Г.

Глава сельсовета                                                                  Н.В.Полунина

Приложение № 1

к постановлению главы сельсовета

от 08.10.2019 № 61

Положение

о порядке ограничении, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей Зеньковского сельсовета

I. Общие положения

- В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Зеньковского сельсовета для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или! частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

- Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период (далее - График аварийного ограничения).

- Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

-понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

-возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

-возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерируюшего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

-нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

-нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;                                                                       	                   	-повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование. 	3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители и устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с Администрацией Зеньковского сельсовета (далее Администрация).

2. Общие требования к составлению графиков

График аварийного ограничения разрабатывается ежегодно теплоснабжающим предприятием и действует на период с 01 сентября текущего года до 01 сентября следующего года (приложение №1).

Разработанный график согласовывается с администрацией Зеньковского сельсовета (далее - Администрация), утверждается руководителем теплоснабжающей организации.

- При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения (графиков был минимальным. Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

- При разработке графиков аварийного ограничения принимается во внимание, что по надежности теплоснабжения потребители тепловой энергии делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494-2011 (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, школы- интернаты, школы, химические и специальные производства и т. п.);

Вторая категория - потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов (жилых и общественных зданий- до 12 °С, промышленных зданий - до 8 С);

Третья категория - остальные потребители.

- В графики аварийного ограничения не включаются потребители тепловой энергии, отнесенные к потребителям Первой категории.

3. Технологическая, аварийная бронь теплоснабжения

Технологическая бронь - минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соответствующих теплопотребляющих установок.                                                                                                         	Аварийная бронь - минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.                                                                                    	3.1 При изменении величин аварийной и технологической брони вносятся изменения в графики.													3.2 При изменении величин аварийной брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.													3.3 При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок. Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.													3.4 В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4. Порядок ввода графиков ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности

- Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с Администрацией вводятся через ответственных лиц теплоснабжающих организаций. Ответственные лица теплоснабжающей организации доводит задание до руководителя котельной с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

- Ответственные лица теплоснабжающих организаций сообщают потребителям (по имеющимся каналам связи) с указанием величины, времени начала и окончания ограничений:

-при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

-при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

-при внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

- В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

4.4 О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, обслуживающий и дежурный персонал, согласно утверждённой схемы взаимодействия, незамедлительно докладывает о возникновении аварийной ситуации дежурному МКУ УОТОД Константиновского района.

5. Обязанности, права и ответственность теплоснабжающих организаций

5.1 Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков осуществляет теплоснабжающая организация.

5.2 Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков и несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков.

5.3 Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков, величину и сроки введения ограничений.

5.4 При необоснованном введении графиков теплоснабжающая организация несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

6. Обязанности, права и ответственность потребителей тепловой энергии

- Потребители (руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

- Потребитель обязан:

- Обеспечить приём от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

- Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

- Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организации ко всем теплопотребляющим установкам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

6.2.4 Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение № 2

к постановлению главы сельсовета

от _________ № ______

СОГЛАСОВАНО:                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:                 Глава сельсовета                                                                    Директор__________  Константиновского района

_______________/Ф.И.О./                                                      ______________________	 «____»  _______20___			                                           «____»  _______20___

ГРАФИК	 								ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке 		тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-		зимний период 20___-20____ гг.

| Теплоисточник, потребитель | Разрешаюий договорной максимум, Гкал/ч | Суточный полезный отпуск, Гкал/ч | Аварийная бронь, Гкал/ч | Техническая бронь, Гкал/ч | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки, % | Ф.И.О. должность, телефон оперативного персонала, потребителя, ответственного за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № |